План мероприятий по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2014-2015 г.г.

Дом № 76 Бородинская, город Липецк

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 1 | 0,85 | 1 | 0,85 |
| 2 | Смена вентилей | шт. | 15 | 6,2 | 26 | 10,7 |
| 3 | Промывка системы отопления | шт.дом | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 4,6 | 0,81 | 4,6 | 0,81 |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 1,6 | 10 | 1,6 |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт панельных швов парапета | м | 36 | 1,8 | 36 | 1,8 |
| 11 | Итого: |  |  | 12,56 |  | 17,06 |

Директор                                                                                                                  Н.А.Жилякова