Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018 г.г.

Дом №  76 ул. Бородинская

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 6 | 10,6 |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 73 | 54,01 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 1 | 3,00 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 3 | 1,44 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | 2,5 | 14,6 |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление герметизации швов панельных | м |  |  |  |  |
| 11 | Смена манометров | шт | 12 | 4,8 |  |  |
| 12 | Смена термометров погружной | шт | 4 | 1,6 |  |  |
| 13 | Смена сгонов | шт | 57 | 12,2 |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков канализации | м | 20 | 20,1 |  |  |
| 15 | итого |  |  | 122,35 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018 г.г.

Дом №  53 ул. Бородинская

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 2 | 3,5 |  |  |
| 2 | Смена вентилей | шт. | - |  |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | шт. | - |  |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 3 | 1,44 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. | - |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | - |  |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. | - |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 | - |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 11 | Итого: |  |  | 4,94 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018 г.г.

Дом №  2 ул. Шоссейная

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. |  |  |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 61 | 45,1 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 1 | 3,0 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 4 | 1,92 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | 4 | 23,3 |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Смена манометров | шт | 12 | 16,3 |  |  |
| 11 | Смена термометров погружной | шт | 4 | 1,7 |  |  |
| 12 | Смена сгонов | шт | 76 | 11,9 |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков канализации | м | 25 | 25,1 |  |  |
| 14 | итого |  |  | 128,22 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018  г.г.

Дом №  47 А ул. Бородинская

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 6 | 10,6 |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 101 | 74,8 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 1 | 4,0 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 4 | 1,92 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | 2 | 11,6 |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли рулонное покрытие, восстановление цементно-песчаной стяжки обделки | м2 м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Восстановление герметизации и гидроизоляции деформационных швов в стене наружной из кирпича | м | 7 | 17,5 |  |  |
| 11 | Смена отдельного участка труб канализации | м | 30 | 30,1 |  |  |
| 12 | Смена манометров | шт | 12 | 16,3 |  |  |
| 13 | Смена термометров погружной | шт | 4 | 1,6 |  |  |
| 14 | Смена сгонов | шт | 97 | 15,2 |  |  |
| 15 | Итого: |  |  | 183,62 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018  г.г.

Дом №  51 ул. Бородинская

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 6 | 10,6 |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 70 | 51,8 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 1 | 4,0 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 4 | 1,9 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | 4 | 23,3 |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Смена отдельного участка труб канализации | м | 26 | 26,01 |  |  |
| 11 | Смена манометров | шт | 12 | 16,3 |  |  |
| 12 | Смена термометров погружной | шт | 4 | 1,6 |  |  |
| 13 | Смена сгонов | шт | 54 | 8,5 |  |  |
| 14 | Итого: |  |  | 144,01 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018 г.г.

Дом №  6 ул. Тамбовская

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 1 | 1,8 |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 6 | 4,44 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 1 | 1,0 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 4 | 1,92 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Смена манометров | шт |  |  |  |  |
| 11 | Смена термометров погружной | шт |  |  |  |  |
| 12 | Смена сгонов | шт |  |  |  |  |
| 13 | Смена отдельных участков канализации | м |  |  |  |  |
| 14 | итого |  |  | 9,16 |  |  |

Мероприятия по подготовке объекта ООО УК «Глобус-Л»

к отопительному  периоду 2017-2018 г.г.

Сводная

| № пп | Мероприятия по ремонту | Объем, ед/руб. | Пдан объем | План тыс.руб. | Факт объем | Факт Тыс.Руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия задвижек | шт. | 21 | 37,1 |  |  |
| 2 | Смена вентилей, кранов | шт. | 311 | 230,15 |  |  |
| 3 | Промывка системы отопления | дом | 5 | 15,0 |  |  |
| 4 | Заготовка песка | м3 | 22 | 10,54 |  |  |
| 5 | Герметизация вводов | шт. |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт изоляции | м3 | 12,5 | 72,8 |  |  |
| 7 | Ремонт вводов | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли | м2 |  |  |  |  |
| 9 | Остекление | м2 |  |  |  |  |
| 10 | Смена отдельного участка труб канализации | м | 101 | 101,21 |  |  |
| 11 | Смена манометров | шт | 48 | 53,7 |  |  |
| 12 | Смена термометров погружной | шт | 16 | 6,5 |  |  |
| 13 | Смена сгонов | шт | 284 | 47,8 |  |  |
| 14 | Восстановление герметизации и гидроизоляции деформационного шва | м | 7 | 17,5 |  |  |
| 15 | Итого: |  |  | 592,4 |  |  |